ELASTİK ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elastik Çivi Materyal Özelliği Titanyum Olmalıdır.

- Çiviler 1,5 mm-2,0mm–2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-4,5mm-5,0mm çaplarında olmalıdır.

- Farklı çaplardaki çiviler farklı renkte olmalıdır.

- Çivilerin uç kısımları kolay uygulama ve stabilizasyon için açılı olmalıdır.

- Çiviler farklı çaplarda iki adet End Cap ile stabilize edilebilir olmalıdır.

- Çakma ve Çıkartma seti eksiksiz olmalıdır.

Elastik Çivi Sut Kodu ve Adedi: 	Tv5200		2 Adet

End Cap Sut Kodu ve Adedi: 	Tv5360		2 Adet